Laboratorium badawcze EcoCentrum Elżbieta Wolny

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław; tel. 71 374 03 96, 609 222 661

e-mail: e.wolny@ecocentrum.pl; www.ecocentrum.pl

Załącznik do zlecenia badania ścieków

Metody badawcze, które spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025-2018-02

| Lp. | Oznaczany wskaźnik |  | Metodyka |  | Zlecenie2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badania wykonane przez Laboratorium EcoCentrum Elżbieta Wolny nr akredytacji AB 1343 z 13.03.2024 |  |  |  |  |  |
| 1 | Pobieranie próbek do badań fizyczno- chemicznych |  | PN- ISO 5667-10: 2021-11 | A |  |
| 2 | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych |  | PN-EN ISO 19458:2007 | A |  |
| 3 | Pomiar temperatury w oC |  | PB-01-04 z dnia 02.01.2020 | A |  |
| 4 | Pomiar pH |  | PN-EN ISO 10523:2012 | A |  |
| 5 | Pomiar przewodności elektrycznej właściwej |  | PN-EN 27888:1999 | A |  |
| Badania wykonywane przez zewnętrznego dostawcę badań: ……………………nr akredytacji ………………… |  |  |  |  |  |
| 5 | pH |  |  |  |  |
| 6 | Zawiesiny ogólne | mg/l |  |  |  |
| 7 | Zawiesiny łatwoopadające | mg/l |  |  |  |
| 8 | ChZTCr | mg/l |  |  |  |
| 9 | BZT5 | mg/l |  |  |  |
| 10 | Chlorki | mg/l |  |  |  |
| 11 | Siarczany | mg/l |  |  |  |
| 12 | Azot ogólny | mg /l |  |  |  |
| 13 | Azot azotynowy | mg/l |  |  |  |
| 14 | Azot azotanowy | mg/l |  |  |  |
| 15 | Azot Kjeldahla | mg/l |  |  |  |
| 16 | Fosfor ogólny | mg/l |  |  |  |
| 17 | Fluorki | mg/l |  |  |  |
| 18 | Chrom | mg/l |  |  |  |
| 19 | Nikiel | mg/l |  |  |  |
| 20 | Ołów | mg/l |  |  |  |
| 21 | Miedź | mg/l |  |  |  |
| 22 | Kadm | mg/l |  |  |  |
| 23 | Cynk | mg/l |  |  |  |
| 24 | Węglowodory ropopochodne | mg/l |  |  |  |
| 25 | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | mg/l |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| Badania wykonywane przez zewnętrznego dostawcę badań: WSSE we Wrocławiu nr akredytacji AB 492 z 27.04.2023 |  |  |  |  |  |
| 29 | Liczba bakterii grupy coli |  | PN-EN ISO 9308-2:2014 | A |  |
| 30 | Liczba E. coli |  | PN-EN ISO 9308-2:2014 | A |  |
| 31 | Liczba Cl. perfringens |  | PN-EN ISO 14189:2016-10 | A |  |
| 32 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 30o C |  | PN-EN ISO 6222:2004 | A |  |
| 33 | Liczba bakterii z rodzaju Legionella |  | PN-EN ISO11731:2017-08 | A |  |
| 34 | Obecność i liczba jaj pasożytów jelitowych |  | PB MW-08 z 07.01.2020 | A |  |
| 35 | Liczba pleśni i drożdży |  | PN ISO 7954:1999 | A |  |
| 36 | Obecność bakterii z rodzaju Salmonella |  | PB MW-04 z 07.01.2020 | A |  |

2) – przy zlecanym parametrze postawić krzyżyk        A – badanie akredytowane, N – badanie nie akredytowane

Dodatkowe uzgodnienia:

- Ilość egzemplarzy Sprawozdania z badań: ………………………………………………………….

- Inne (uwagi): ……………………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………………………………..

Zleceniodawca

……………………………

(data)