Laboratorium badawcze EcoCentrum Elżbieta Wolny

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław; tel. 71 374 03 96, 609 222 661

e-mail: e.wolny@ecocentrum.pl; www.ecocentrum.pl

Załącznik do zlecenia badania osadów ściekowych

Metody badawcze, które spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025-2018-02

| Lp. | Oznaczany wskaźnik |  | Metodyka |  | Zlecenie2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badania wykonane przez Laboratorium EcoCentrum Elżbieta Wolny nr AB 1343 z 13.03.2024 |  |  |  |  |  |
| 1 | Pobieranie próbek do badań fizyczno- chemicznych |  | PN- ISO 5667-13: 2011 | A |  |
| 2 | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych |  | PB-04-03 z dnia 02.01.2020 | A |  |
| 3 | Pomiar pH |  | PB-03-04 z dnia 02.01.2020 | A |  |
| Badania wykonywane przez zewnętrznego dostawcę badań: SGS Polska Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3; 01-248 Warszawa Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, nr akredytacji AB 313 z 09.02.2023 |  |  |  |  |  |
| 4 | pH | - | PN-EN 15933:2013-02 | A |  |
| 5 | Sucha masa | % | PN-EN 15934:2013-02 z wył. p. 7, metoda B | A |  |
| 6 | Substancja organiczna | % s. m. | PN-EN 15935:2013-02 | A |  |
| 7 | Fosfor ogólny | % s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 8 | Wapń (Ca) | % s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 9 | Magnez (Mg) | % s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 10 | Azot amonowy | % s. m. | PN-EN 14671:2007 (NR) | A |  |
| 11 | Azot ogólny | % s. m. | PN-EN 16168:2012 (NR) | A |  |
| 12 | Kadm (Cd) | mg/kg s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 13 | Miedź (Cu) | mg/kg s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 14 | Nikiel(Ni) | mg/kg s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 15 | Ołów (Pb) | mg/kg s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 16 | Cynk (Zn) | mg/kg s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 17 | Rtęć (Hg) | mg/kg s. m. | PB-DAN-25 (NR) | A |  |
| 18 | Chrom (Cr) | mg/kg s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 19 | Potas | mg/kg s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| Badania wykonywane przez zewnętrznego dostawcę badań: WSSE we Wrocławiu nr akredytacji AB 492 z 27.04.2023 |  |  |  |  |  |
| 27 | Miano bakterii grupy coli |  | PB MW-05 z dnia 07.01.2020 | A |  |
| 28 | Miano E. coli |  | PB MW-05 z dnia 07.01.2020 | A |  |
| 29 | Miano Cl. perfringens |  | PB MW-06 z dnia 07.01.2020 | A |  |
| 30 | Obecność i liczba jaj pasożytów jelitowych |  | PB MW-08 z dnia 07.01.2020 | A |  |
| 31 | Liczba pleśni i drożdży |  | PN-ISO 7954:1999 | A |  |
| 32 | Obecność bakterii z rodzaju Salmonella |  | PB MW-04 z dnia 07.01.2020 | A |  |
| 33 |  |  |  |  |  |

2) – przy zlecanym parametrze postawić krzyżyk        A – badanie akredytowane, N – badanie nieakredytowana

1) – laboratorium posiada zakres elastyczny , NR- metoda inna niż wskazana w przepisie

Laboratorium może zastosować inne równoważne metody badawcze.

Dodatkowe uzgodnienia:

- Ilość egzemplarzy Sprawozdania z badań: ……………………………………………………….….

- Inne: ……………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zleceniodawca

……………………………

(data i podpis)