Laboratorium badawcze EcoCentrum Elżbieta Wolny

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław; tel. 71 374 03 96, 609 222 661

e-mail: e.wolny@ecocentrum.pl; www.ecocentrum.pl

Załącznik do zlecenia badania wody

Metody badawcze, które spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025-2018-02

| Lp. | Oznaczany wskaźnik |  | Metodyka |  | Zlecenie2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badania wykonane przez Laboratorium EcoCentrum Elżbieta Wolny nr akredytacji AB 1343 z 13.03.2024 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pobieranie próbek do badań fizyczno- chemicznych |  | PN-ISO 5667-5: 2017-10 | A |  |  |
| 2 | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych |  | PN-EN ISO 19458:2007 | A |  |  |
| 3 | Pomiar temperatury w o C |  | PB-01-04 z dnia 02.01.2020 r | A |  |  |
| 4 | Badanie chloru wolnego |  | PB-06-03 z dnia 02.01.2020 r | A |  |  |
| 5 | Pomiar pH |  | PN-EN ISO 10523:2012 | A |  |  |
| 6 | Pomiar przewodności elektrycznej właściwej |  | PN-EN 27888:1999 | A |  |  |
| Badania wykonane przez zewnętrznego dostawcę badań: WSSE we Wrocławiu nr akredytacji AB 492 z 09.02.2023 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Mętność w | NTU | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 | A |  |  |
| 2 | Barwa | mg/l | PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 metoda D | A |  |  |
| 3 | Zapach | TON, TFN | PN-EN 1622:2006 | A |  |  |
| 4 | pH |  | PN-EN ISO 10523:2012 | A |  |  |
| 5 | Przewodność właściwa | μS/cm | PN-EN 27888:1999 | A |  |  |
| 6 | Twardość ogólna | mg/l | PN ISO 6059:1999 | A |  |  |
| 7 | Wapń | mg/l | PN ISO 6058:1999 | A |  |  |
| 8 | Magnez | mg/l | PN-C-04554-4:1999 zał. A | A |  |  |
| 9 | Indeks nadmanganowy | mg/l | PN-EN ISO 8467:2001 | A |  |  |
| 10 | Amonowy jon | mg/l | PN- ISO 7150-1:2002 | A |  |  |
| 11 | Chlorki | mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | A |  |  |
| 12 | Fluorki | mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | A |  |  |
| 13 | Siarczany | mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | A |  |  |
| 14 | Azotyny | mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | A |  |  |
| 15 | Azotany | mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009, PN-82/C-4576.08 (norma wycofana bez zastąpienia) | A |  |  |
| 16 | Fosforany | mg/l | PN-EN ISO 10304-1:2009 | A |  |  |
| 17 | Żelazo ogólne | μg/l | PN-ISO 6332:2001, PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |  |  |
| 18 | Mangan | μg/l | PN-EN ISO 15586:2005, PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |  |  |
| 19 | Ołów | μg/l | PN-EN ISO 15586:2005, PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |  |  |
| 20 | Kadm | μg/l | PN-EN ISO 15586:2005, PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |  |  |
| 21 | Chrom ogólny | μg/l | PN-EN ISO 15586:2005, PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |  |  |
| 22 | Arsen | μg/l | PN-EN ISO 17294-2:2016-11 | A |  |  |
| 23 | Rtęć | μg/l | PN-EN ISO 17294-2:2016-11, PB WG, AP-08 | A |  |  |
| 24 | Liczba bakterii grupy coli |  | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+ A1:2017-04 | A |  |  |
| 25 | Liczba E. coli |  | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | A |  |  |
| 26 | Liczba enterokoków |  | PN-EN ISO 7899-2:2004 | A |  |  |
| 27 | Liczba Cl. perfringens |  | PN-EN ISO 14189:2016-10 | A |  |  |
| 28 | Liczba clostridów redukujących siarczyny |  | PN-EN 26461-2:2001 | A |  |  |
| 29 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22o C |  | PN-EN ISO 6222:2004 | A |  |  |
| 30 | Ogólna liczba mikroorganizmów w 30o C |  | PN-EN ISO 6222:2004 | A |  |  |
| 31 | Liczba bakterii z rodzaju Legionella |  | PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12 | A |  |  |
| 32 | Liczba Ps. aeruginosa |  | PN-EN ISO 16266:2009 | A |  |  |
| 33 | Liczba pleśni i drożdży |  | PN-ISO 7954:1999 | A |  |  |
| 34 | Obecność bakterii z rodzaju Salmonella |  | PN-EN ISO19250:2013-07 | A |  |  |

2) – przy zlecanym parametrze postawić krzyżyk        A – badanie akredytowane,

Laboratorium może zastosować inne równoważne metody badawcze.

Dodatkowe uzgodnienia:

- Ilość egzemplarzy Sprawozdania z badań: …………………………………………………………

- Inne: …………………………………………………………………………………………………Zleceniodawca

……………………………

(data i podpis)