Laboratorium badawcze EcoCentrum Elżbieta Wolny

ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław; tel. 71 374 03 96, 609 222 661

e-mail: e.wolny@ecocentrum.pl; www.ecocentrum.pl

Załącznik do zlecenia badania gleby

Metody badawcze, które spełniają wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025-2018-02

| Lp. | Oznaczany wskaźnik |  | Metodyka |  | Zlecenie2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Badania wykonane przez Laboratorium EcoCentrum Elżbieta Wolny nr akredytacji AB 1343 z 13.03.2024 |  |  |  |  |  |
| 1 | Pobieranie próbek do badań fizyczno-chemicznych |  | PN-ISO 10381-4:2007 | A |  |
| 2 | Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych |  | PB-04-03 z dnia 02.01.2020 | A |  |
| 3 | Pomiar pH |  | PB-03-04 z dnia 02.01.2020 | A |  |
| Badania wykonywane przez zewnętrznego dostawcę badań: SGS Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146A; 02-305 Warszawa Laboratorium SGS Polska, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna, nr akredytacji AB 313 z 09.02.2023 |  |  |  |  |  |
| 4 | pH |  | PN ISO 10390:1997 | A |  |
| 5 | Fosfor przyswajalny | mg/100 g | PN-R-04023:1996 | A |  |
| 6 | Potas (K) | mg/kg s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 7 | Kadm (Cd) | mg/kg s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 8 | Miedź (Cu) | mg/kg s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 9 | Nikiel(Ni) | mg/kg s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 10 | Ołów (Pb) | mg/kg s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 11 | Cynk (Zn) | mg/kg s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 12 | Rtęć (Hg) | mg/kg s. m. | PB-DAN-25 (NR) | A |  |
| 13 | Chrom (Cr) | mg/kg s. m. | PN-EN 16171:2017-02 (NR) | A |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| Badania wykonywane przez zewnętrznego dostawcę badań: WSSE we Wrocławiu nr akredytacji AB 492 z 27.04.2023 |  |  |  |  |  |
| 23 | Miano bakterii grupy coli |  | PB MW-05 z dnia 07.01.2020 | A |  |
| 24 | Miano E. coli |  | PB MW-05 z dnia 07.01.2020 | A |  |
| 25 | Miano Cl. perfringens |  | PB MW-06 z dnia 07.01.2020 | A |  |
| 26 | Obecność i liczba jaj pasożytów jelitowych |  | PB MW-08 z dnia 07.01.2020 | A |  |
| 27 | Obecność bakterii z rodzaju Salmonella |  | PN-Z-19000-1:2001, IB-MW -01/PN-Z-19000-1:2001 z 07.01.2020 | A |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |

2) – przy zlecanym parametrze postawić krzyżyk        A – badanie akredytowane,  NR- metoda inna niż wskazana w przepisie

Laboratorium może zastosować inne równoważne metody badawcze.

Dodatkowe uzgodnienia:

- Ilość egzemplarzy Sprawozdania z badań: …………………………………………………………

- Inne: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zleceniodawca

……………………………

(data i podpis)